## Slide 1: ANALIZA GREŠAKA MERENJA
Student: Tokić Jelena 536/14

## Slide 2: CILJ VEŽBE
Prepoznavanje vrste grešaka koje se javljaju u procesu merenja
Određivanje statističkih karakteristika serije merenja
Određivanje apsolutnih i relativnih grešaka merenja

## Slide 3: Aparatura
Kanal sa uniformnom vodenom strujom
Plovak
Štoperica

## Slide 4: Način merenja
Vreme se meri pomoću digitalne štoperice
Mereno je ukupno 30 puta
Prati se kretanje plovka, i kada se proceni da je plovak prešao zadato rastojanje zaustavlja se štoperica

## Slide 5: Čitanje vremena je vršeno na dva načina:
Plovak se gleda i prati sa jednog mesta
Kretanje uporedo sa plovkom i njegovo praćenje

## Slide 6: Statistička analiza merenih podataka
Veličine koje su određene
  Minimalna izmerena vrednost
  Maksimalna izmerena vrednost
  Srednja vrednost
  Standardna devijacija
Xmin
Xmax
Xsr=(ΣXi) /N
σx=sqrt(Σ (Xi-Xsr)2/N)

## Slide 7: Rezultati merenja
Redni broj | t1 (sec) | t2 (sec)
1 | 6.31 | 6.71
2 | 6.94 | 5.88
3 | 6.82 | 6.79
4 | 6.31 | 6.03
5 | 6.60 | 6.80
6 | 6.32 | 7.59
7 | 6.74 | 6.06
8 | 7.53 | 6.16
9 | 5.82 | /
10 | 6.13 | 6.20
11 | 6.26 | 6.81
12 | 7.64 | 6.65
13 | 6.64 | 7.33
14 | 6.32 | 7.18
15 | 7.63 | 7.15

## Slide 8: Prvo merenje-stajanje u mestu
 | Xmax | Xmin | Xsr | σx
Nevena | 7.66 | 5.84 | 6.76 | 0.52
Dušanka | 8.79 | 6.18 | 6.98 | 0.64
Robert | 7.85 | 5.31 | 6.11 | 0.61
Jelena | 7.64 | 5.82 | 6.67 | 0.56

## Slide 9: Drugo merenje-pomeranje uporedo sa plovkom
 | Xmax | Xmin | Xsr | σx
Nevena | 7.52 | 5.79 | 6.58 | 0.47
Dušanka | 6.59 | 5.92 | 6.18 | 0.23
Robert | 7.69 | 5.78 | 6.5 | 0.52
Jelena | 7.59 | 5.88 | 6.66 | 0.52

## Slide 10
 | DG | GG
Nevena | 5.5 | 8
Dušanka | 5.6 | 8.3
Robert | 4.8 | 7.4
Jelena | 5.5 | 8
 | DG | GG
Nevena | 5.6 | 7.6
Dušanka | 5.7 | 6.7
Robert | 5.4 | 7.6
Jelena | 5.6 | 7.7
Granice klasa za prvo merenje
Granice klasa za drugo merenje

## Slide 11: Histogram gornje granice klase
Nevena
Dušanka
Jelena
1.merenje
2.merenje
Chart: 
 | 8 | 8.3 | 7.4 | 8
 | 7.6 | 6.7 | 7.6 | 7.7
Robert

## Slide 12: Histogram donje granice klase
1.merenje
Chart: 
 | 5.5 | 5.6 | 4.8 | 5.5
 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.6
Nevena
Dušanka
Robert
Jelena
2.merenje

## Slide 13: Histogram standardne devijacije
Nevena
Jelena
1.merenje
2.merenje
Chart: 
 | 0.52 | 0.64 | 0.61 | 0.56
 | 0.47 | 0.23 | 0.52 | 0.52
Dušanka
Robert

## Slide 14: Hvala na pažnji!