## Slide 1: Merenja u hidrotehnici
VEŽBA BR.1
ANALIZA GREŠAKA KOD MERENJA
(MERENJE ZAPREMINE ISTEKLE VODE)
Filip Arsić

## Slide 2: Uvod
Greške u merenju su neizbežne
Zapisivanje neodređenosti
Karakteristike niza rezultata
Koraci u izradi zadatka
Obrada rezultata merenja kada je čaša držana dole i za obod

## Slide 3: Greške koje se javljaju u procesu merenja
Grube greške (usled nepažljivog merenja)
Sistematske greške (istog intenziteta i istog znaka kod ponavljanja postupka merenja)
Slučajne greške (neizbežne pri svakom merenju i identifikuju se kao šum merenja koji se smanjuje ponavljanjem mernog postupka više puta)

## Slide 4: Zapisivanje neodređenosti
ϕ= ϕnp±δϕ
ϕ – merena veličina
ϕnp – najverovatnija procena merene veličine
δϕ – neodređenost merne veličine
Gde je: ϕ np = ϕsr =

## Slide 5: Karakteristike niza rezultata
Apsolutna greška merenjau odnosu na stvarnu merenu vrednost –
Relativna greška merenja u odnosu na srednju vrednost merenja, maksimalnu vrednost i minimalnu vrednost:

## Slide 6: Koraci u izradi zadatka
Student u jednom potezu puni mernu posudu do obeležene crte držeći mernu posudu u ruci, zatim stavlja posudu na vagu
Drugi student meri težinu posudena elektronskoj vagi. Rezultat u prvoj seriji merenja samo beleži, dok u drugoj seriji merenja govori i prvom studentu kako bi ovaj korigovao punjenje posude.
Nakon sprovedene obe serije merenja studenti treba da zamene uloge
Zadatak se vrši u dva slučaja:
1) kad student drži stisnuto čašu i smanjuje joj zapreminu
2) kad student drži pažljivo čašu za obod

## Slide 7: Obrada rezultata merenja kada je čaša držana dole
a) Srednja vrednost, ϕsr |  |  |  | 
ϕsr = | 0,420 |  |  | 
b) Standardna devijacija, Ϭϕ |  |  |  | 
Ϭϕ = | 0,009 |  |  | 
c) Maksimalna i minimalna vrednost, Vmax, Vmin |  |  |  | 
Vmax = | 0,44 | dm³ |  | 
Vmin = | 0,404 | dm³ |  | 
d) Standardno odstupanje srednje vrednosti, δϕ |  |  |  | 
δϕ = | 0,001716 |  |  | 

## Slide 8: Greške merenja

## Slide 9: Grafički prikaz
Chart: Histogram merenih vrednosti
empirijska funkcija raspodele | 0.404 | 0.425 | 0.431 | 0.426 | 0.434 | 0.424 | 0.44 | 0.418 | 0.428 | 0.413 | 0.417 | 0.422 | 0.419 | 0.41 | 0.414 | 0.424 | 0.413 | 0.411 | 0.417 | 0.413 | 0.409 | 0.427 | 0.422 | 0.417 | 0.428
Chart: Dijagram apsolutnih i relativnih grešaka
δϕaps | 0.01624 | 0.00476 | 0.01076 | 0.00576 | 0.01376 | 0.00376 | 0.01976 | 0.00224 | 0.00776 | 0.00724 | 0.00324 | 0.00176 | 0.00124 | 0.01024 | 0.00624 | 0.00376 | 0.00724 | 0.00924 | 0.00324 | 0.00724 | 0.01124 | 0.00676 | 0.00176 | 0.00324 | 0.00776
δϕrel1 | 3.8645 | 1.1327 | 2.5604 | 1.3706 | 3.2743 | 0.89473 | 4.7021 | 0.53303 | 1.8466 | 1.7228 | 0.77099 | 0.41881 | 0.29507 | 2.4367 | 1.4849 | 0.89473 | 1.7228 | 2.1987 | 0.77099 | 1.7228 | 2.6747 | 1.6086 | 0.41881 | 0.77099 | 1.8466
δϕrel2 | 8.1818 | 3.4091 | 2.0455 | 3.1818 | 1.3636 | 3.6364 | 0 | 5 | 2.7273 | 6.1364 | 5.2273 | 4.0909 | 4.7727 | 6.8182 | 5.9091 | 3.6364 | 6.1364 | 6.5909 | 5.2273 | 6.1364 | 7.0455 | 2.9545 | 4.0909 | 5.2273 | 2.7273
δϕrel3 | 0 | 5.198 | 6.6832 | 5.4455 | 7.4257 | 4.9505 | 8.9109 | 3.4653 | 5.9406 | 2.2277 | 3.2178 | 4.4554 | 3.7129 | 1.4851 | 2.4752 | 4.9505 | 2.2277 | 1.7327 | 3.2178 | 2.2277 | 1.2376 | 5.6931 | 4.4554 | 3.2178 | 5.9406

## Slide 10: Dijagram odstupanja od srednje vrednosti
Chart: redni broj merenja
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
merene vrednosti | 0.404 | 0.425 | 0.431 | 0.426 | 0.434 | 0.424 | 0.44 | 0.418 | 0.428 | 0.413 | 0.417 | 0.422 | 0.419 | 0.41 | 0.414 | 0.424 | 0.413 | 0.411 | 0.417 | 0.413 | 0.409 | 0.427 | 0.422 | 0.417 | 0.428
srednja vrednost merenja | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264

## Slide 11: Empirijska funkcija raspodele
Chart: 
Empirijska | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0

## Slide 12: Obrada rezultata merenja kada je čaša držana za obod
 | ϕ=ϕsr + δϕ |  |  |  |  |  | 
 | ϕ - merena veličina |  |  |  |  |  | 
 | ϕsr - najverovatnija procena merene veličine (obično srednja vrednost) |  |  |  |  |  | 
 | δϕ - neodređenost merne veličine |  |  |  |  |  | 
 | a) Srednja vrednost, ϕsr |  |  |  |  |  | 
 | ϕsr = | 0,423 |  |  |  |  | 
 | b) Standardna devijacija, Ϭϕ |  |  |  |  |  | 
 | Ϭϕ = | 0,012 |  |  |  |  | 
 | c) Maksimalna i minimalna vrednost, Vmax, Vmin |  |  |  |  |  | 
 | Vmax = | 0,441 | dm³ |  |  |  | 
 | Vmin = | 0,396 | dm³ |  |  |  | 
 | d) Standardno odstupanje srednje vrednosti, δϕ |  |  |  |  |  | 
 | δϕ = | 0,002432 |  |  |  |  | 

## Slide 13: Greške merenja

## Slide 14: Histogram merenih vrednosti
Chart: 
empirijska funkcija raspodele | 0.406 | 0.41 | 0.399 | 0.425 | 0.414 | 0.414 | 0.433 | 0.42 | 0.409 | 0.434 | 0.431 | 0.425 | 0.433 | 0.414 | 0.441 | 0.431 | 0.433 | 0.431 | 0.431 | 0.419 | 0.423 | 0.437 | 0.396 | 0.423 | 0.434

## Slide 15: Grafički prikaz relativnih i apsolutnih grešaka
Chart: Dijagram relativnih grešaka
δϕrel1 | 3.9372 | 2.9907 | 5.5934 | 0.55839 | 2.0443 | 2.0443 | 2.4513 | 0.62465 | 3.2273 | 2.6879 | 1.978 | 0.55839 | 2.4513 | 2.0443 | 4.3441 | 1.978 | 2.4513 | 1.978 | 1.978 | 0.86125 | 0.085179 | 3.3977 | 6.3032 | 0.085179 | 2.6879
δϕrel2 | 7.9365 | 7.0295 | 9.5238 | 3.6281 | 6.1224 | 6.1224 | 1.8141 | 4.7619 | 7.2562 | 1.5873 | 2.2676 | 3.6281 | 1.8141 | 6.1224 | 0 | 2.2676 | 1.8141 | 2.2676 | 2.2676 | 4.9887 | 4.0816 | 0.90703 | 10.2041 | 4.0816 | 1.5873
δϕrel3 | 2.5253 | 3.5354 | 0.75758 | 7.3232 | 4.5455 | 4.5455 | 9.3434 | 6.0606 | 3.2828 | 9.596 | 8.8384 | 7.3232 | 9.3434 | 4.5455 | 11.3636 | 8.8384 | 9.3434 | 8.8384 | 8.8384 | 5.8081 | 6.8182 | 10.3535 | 0 | 6.8182 | 9.596
Chart: Dijagram apsolutnih grešaka
δϕaps | 0.01664 | 0.01264 | 0.02364 | 0.00236 | 0.00864 | 0.00864 | 0.01036 | 0.00264 | 0.01364 | 0.01136 | 0.00836 | 0.00236 | 0.01036 | 0.00864 | 0.01836 | 0.00836 | 0.01036 | 0.00836 | 0.00836 | 0.00364 | 0.00036 | 0.01436 | 0.02664 | 0.00036 | 0.01136

## Slide 16: Dijagram odstupanja od srednje vrednosti
Chart: redni broj merenja
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
merene vrednosti | 0.406 | 0.41 | 0.399 | 0.425 | 0.414 | 0.414 | 0.433 | 0.42 | 0.409 | 0.434 | 0.431 | 0.425 | 0.433 | 0.414 | 0.441 | 0.431 | 0.433 | 0.431 | 0.431 | 0.419 | 0.423 | 0.437 | 0.396 | 0.423 | 0.434
srednja vrednost merenja | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264

## Slide 17: Empirijska i teorijska funkcija raspodele
Chart: 
Empirijska | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0
Teorijska | 2.6556e-14 | 7.9187e-08 | 0.0034512 | 2.1984 | 20.4681 | 2.7853 | 0.0055399 | 1.6105e-07 | 6.843e-14 | 4.2497e-22

## Slide 18: Hvala na pažnji